# 玉溪农业职业技术学院学生公寓消防疏散通道门电磁锁改造安装项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格或详细性能要求（供参考的品牌或配置） | 数量 | 计量 单位 | 参考单价 (元) | 金额合计 (元) | 交货地点 /备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 本部校区 |  |  |  |  |  |  |  | 研和校本部 |
| 1 | 门禁专用 电源 |  |  | 直流输出:12VDC,5A,实际3.2~3.5A 直接控制电锁 可减少门禁控制器的负荷，节省工程布线，减少故障隐患。 设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁。 | 19 | 台 |  |  |  |
| 2 | 单门磁力 锁 |  |  | 输入电压：DC12V 锁体处理： 电镀处理 安全类型：通电上锁，断电开锁 最大拉力：280KG直线拉力 | 31 | 套 |  |  |  |
| 3 | 双门磁力 锁 |  |  | 输入电压：DC12V 锁体处理： 电镀处理 安全类型：通电上锁，断电开锁 最大拉力：280KG直线拉力 | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | ZL型支架 |  |  | 产品用途： 用于安装磁力锁锁体 使用范围： L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板尺寸误差： ± 1mm 材质： 铝合金 表面工艺： 喷砂阳极氧化 | 11 | 套 |  |  |  |
| 5 | 无框门U 型 |  |  | 合适8-12mm厚无框玻璃门，固定吸片。 | 26 | 套 |  |  |  |
| 6 | 明装空开 |  |  | 根据现场设备用电负荷配置，一般采用塑料明装盒，内含2P10A空开。 | 6 | 套 |  |  |  |
| 7 | 电源线 |  |  | 国标2*1.0电源线。 | 900 | m |  |  |  |

| 8 | 辅材 |  |  | 含PVC线管及配件、螺丝、胶水，防水盒，插头等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 安装调试 费 |  |  | 共需安装25道门禁，含线缆铺设，设备安装调试，培训费用。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 本部校区门禁小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 峨山校区 |  |  |  |  |  |  |  | 峨山校区 |
| 1 | 门禁专用 电源 |  |  | 直流输出:12VDC,5A,实际3.2~3.5A 直接控制电锁 可减少门禁控制器的负荷，节省工程布线，减少故障隐患。 设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 防水单门 磁力锁 |  |  | 防水磁力锁 输入电压：DC12V 锁体处理： 电镀处理 安全类型：通电上锁，断电开锁 最大拉力：280KG直线拉力 | 8 | 套 |  |  |  |
| 3 | ZL型支架 |  |  | 产品用途： 用于安装磁力锁锁体 使用范围： L支架用于安装锁体，Z支架用于安装铁板尺寸误差： ± 1mm 材质： 铝合金 表面工艺： 喷砂阳极氧化 | 8 | 套 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢栅 栏门磁力 锁支架 |  |  | 一套门3块固定底片，1长2短，根据现场环境定制。 | 5 | 套 |  |  |  |
| 5 | 明装空开 |  |  | 根据现场设备用电负荷配置，一般采用塑料明装盒，内含2P10A空开。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 6 | 电源线 |  |  | 国标2*1.0电源线。 | 360 | m |  |  |  |

| 7 | 辅材 |  |  | 含PVC线管及配件、螺丝、胶水，防水盒，插头等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安装调试 费 |  |  | 共需安装5道门禁，含线缆铺设，设备安装调试，培训费用。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 峨山校区门禁小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（本部校区门禁小计+峨山校区门禁小计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |